## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段：枝江市人民法院安福寺法庭项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
给排水工程
1 | 031001007007 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合PE管DN70 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 | m |  | 202
2 | 031001007008 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合PE管DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 | m |  | 28
3 | 040501004001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200 4.连接形式:承插连接，胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m |  | 120
4 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:180°砂石基础，15mm厚中粗砂垫层 2.规格:钢筋混凝土管DN300 3.接口方式:胶圈承插接口 4.管道检验及试验要求:灌水试验 5.做法详图集04S416 | m |  | 318
5 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN70 | 个 |  | 4
6 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.型号、规格:地上式消火栓DN100 | 套 |  | 1
7 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 | 具 |  | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段：枝江市人民法院安福寺法庭项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.名称:倒流防止器（带水表、闸阀） 2.型号、规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 | 套 |  | 1
9 | 031003012002 | 倒流防止器 | 1.名称:倒流防止器（带水表、闸阀） 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 套 |  | 1
10 | 040504001001 | 砌筑井 | 砖砌矩形水表井2.15*1.1*1.4m，做法详图集05S502-43 | 座 |  | 2
11 | 040504001002 | 砌筑井 | 地面操作砖砌立式闸阀井，做法详图集05S502-16 | 座 |  | 4
12 | 040504001003 | 砌筑井 | 雨水检查井，详图集17ZS03-46页，深1.74m | 座 |  | 23
13 | 040504001004 | 砌筑井 | 污水检查井，详图集17ZS03-45页，深1.42m | 座 |  | 12
14 | 040504008001 | 砖砌化粪池 | 12立方砖砌化粪池，详图集17ZS03-179 | 座 |  | 1
15 | 040504008002 | 隔油池 | 甲型砖砌隔油池17ZS03-267 | 座 |  | 1
16 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:由投标人根据地勘报告决定 | m3 |  | 757
17 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方来源、运距:原土回填 | m3 |  | 714.87
18 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 |  | 42.13
分部小计
措施项目
19 | 011705001001 | 大型机械设备进出场 | 1.机械设备名称:反铲挖掘机 2.机械设备规格型号:1m3以内 | 台·次 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08