枝江市港清水务有限公司第一批备品配件采购清单（包1）

| （给水管类） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 给水管 | PE | De20-1.6 | 米 | 1.60 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 2 | 给水管 | PE | De25-1.6 | 米 | 2.10 |  |
| 3 | 给水管 | PE | De32-1.6 | 米 | 3.30 |  |
| 4 | 给水管 | PE | De40-1.6 | 米 | 5.10 |  |
| 5 | 给水管 | PE | De50-1.6 | 米 | 7.90 |  |
| 6 | 给水管 | PE | De63-1.6 | 米 | 12.60 |  |
| 7 | 给水管 | PE | De75-1.0 | 米 | 12.00 |  |
| 8 | 给水管 | PE | De90-1.0 | 米 | 16.90 |  |
| 9 | 给水管 | PE | De110-1.0 | 米 | 25.10 |  |
| 10 | 给水管 | PE | De125-1.0 | 米 | 33.10 |  |
| 11 | 给水管 | PE | De140-1.0 | 米 | 41.30 |  |
| 12 | 给水管 | PE | De160-1.0 | 米 | 52.80 |  |
| 13 | 给水管 | PE | De200-1.0 | 米 | 82.30 |  |
| 14 | 给水管 | PE | De225-1.0 | 米 | 107.30 |  |
| 15 | 给水管 | PE | De250-1.0 | 米 | 131.60 |  |
| 16 | 给水管 | PE | De280-1.0 | 米 | 185.40 |  |
| 17 | 给水管 | PE | De315-1.0 | 米 | 236.90 |  |
| 18 | 给水管 | PE | De355-1.0 | 米 | 271.50 |  |
| 19 | 给水管 | PE | De400-1.0 | 米 | 343.60 |  |
| 20 | 给水管 | PE | De450-1.0 | 米 | 435.50 |  |
| 21 | 给水管 | PE | De500-1.0 | 米 | 538.20 |  |
| 22 | 给水管 | PE | De560-1.0 | 米 | 673.80 |  |
| 23 | 给水管 | PE | De630-1.0 | 米 | 853.60 |  |
| 24 | 给水管 | PVC-U | dn20-1.6 | 米 | 2.30 | 国标 |
| 25 | 给水管 | PVC-U | dn25-1.6 | 米 | 3.20 |  |
| 26 | 给水管 | PVC-U | dn32-1.6 | 米 | 5.20 |  |
| 27 | 给水管 | PVC-U | dn40-1.6 | 米 | 6.90 |  |
| 28 | 给水管 | PVC-U | dn50-1.6 | 米 | 10.40 |  |
| 29 | 给水管 | PVC-U | dn63-1.6 | 米 | 16.10 |  |
| 30 | 给水管 | PVC-U | dn75-1.6 | 米 | 23.00 |  |
| 31 | 给水管 | PVC-U | dn90-1.6 | 米 | 32.20 |  |
| 32 | 给水管 | PVC-U | dn110-1.6 | 米 | 46.90 |  |
| 33 | 给水管 | PVC-U | dn125-1.0 | 米 | 32.30 |  |
| 34 | 给水管 | PVC-U | dn140-1.0 | 米 | 51.80 |  |
| 35 | 给水管 | PVC-U | dn160-1.0 | 米 | 67.90 |  |
| 36 | 给水管 | PVC-U | dn200-1.0 | 米 | 97.80 |  |
| 37 | 给水管 | PVC-U | dn225-1.0 | 米 | 123.40 |  |
| 38 | 给水管 | PPR | dn20-1.6 | 米 | 3.80 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 39 | 给水管 | PPR | dn25-1.6 | 米 | 5.70 |  |
| 40 | 给水管 | PPR | dn32-1.6 | 米 | 9.10 |  |

| （管件类） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 热熔承插直接 | PE | De20-1.6 | 个 | 0.30 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 2 | 热熔承插直接 | PE | De25-1.6 | 个 | 0.30 |  |
| 3 | 热熔承插直接 | PE | De32-1.6 | 个 | 0.50 |  |
| 4 | 热熔承插直接 | PE | De40-1.6 | 个 | 1.00 |  |
| 5 | 热熔承插直接 | PE | De50-1.6 | 个 | 1.20 |  |
| 6 | 热熔承插直接 | PE | De63-1.6 | 个 | 2.30 |  |
| 7 | 热熔对接直接 | PE | De75-1.6 | 个 | 4.00 |  |
| 8 | 电熔承插直接 | PE | De75-1.6 | 个 | 12.40 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 9 | 电熔承插直接 | PE | De90-1.6 | 个 | 16.60 |  |
| 10 | 电熔承插直接 | PE | De110-1.6 | 个 | 21.30 |  |
| 11 | 电熔承插直接 | PE | De125-1.6 | 个 | 34.70 |  |
| 12 | 电熔承插直接 | PE | De160-1.6 | 个 | 43.20 |  |
| 13 | 电熔承插直接 | PE | De200-1.6 | 个 | 74.00 |  |
| 14 | 电熔承插直接 | PE | De225-1.6 | 个 | 102.00 |  |
| 15 | 电熔承插直接 | PE | De250-1.6 | 个 | 126.40 |  |
| 16 | 电熔承插直接 | PE | De280-1.6 | 个 | 294.50 |  |
| 17 | 电熔承插直接 | PE | De315-1.6 | 个 | 225.80 |  |
| 18 | 电熔承插直接 | PE | De355-1.6 | 个 | 332.90 |  |
| 19 | 电熔承插直接 | PE | De400-1.6 | 个 | 451.50 |  |
| 20 | 电熔承插直接 | PE | De455-1.6 | 个 | 606.20 |  |
| 21 | 电熔承插直接 | PE | De500-1.6 | 个 | 755.20 |  |
| 22 | 电熔承插直接 | PE | De630-1.6 | 个 | 1373.90 |  |
| 23 | 热熔承插大小头 | PE | De25*20-1.6 | 个 | 0.30 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 24 | 热熔承插大小头 | PE | De32*20-1.6 | 个 | 0.60 |  |
| 25 | 热熔承插大小头 | PE | De32*25-1.6 | 个 | 0.60 |  |
| 26 | 热熔承插大小头 | PE | De40*20-1.6 | 个 | 0.70 |  |
| 27 | 热熔承插大小头 | PE | De40*25-1.6 | 个 | 0.90 |  |
| 28 | 热熔承插大小头 | PE | De40*32-1.6 | 个 | 1.00 |  |
| 29 | 热熔承插大小头 | PE | De50*20-1.6 | 个 | 1.00 |  |
| 30 | 热熔承插大小头 | PE | De50*25-1.6 | 个 | 1.30 |  |
| 31 | 热熔承插大小头 | PE | De50*32-1.6 | 个 | 1.40 |  |
| 32 | 热熔承插大小头 | PE | De50*40-1.6 | 个 | 1.50 |  |
| 33 | 热熔承插大小头 | PE | De63*20-1.6 | 个 | 1.80 |  |
| 34 | 热熔承插大小头 | PE | De63*25-1.6 | 个 | 1.90 |  |
| 35 | 热熔承插大小头 | PE | De63*32-1.6 | 个 | 2.30 |  |
| 36 | 热熔承插大小头 | PE | De63*40-1.6 | 个 | 2.40 |  |
| 37 | 热熔承插大小头 | PE | De63*50-1.6 | 个 | 2.60 |  |
| 38 | 热熔对接大小头 | PE | De75*32-1.6 | 个 | 3.70 |  |
| 39 | 热熔对接大小头 | PE | De75*40-1.6 | 个 | 3.90 |  |
| 40 | 热熔对接大小头 | PE | De75*50-1.6 | 个 | 5.20 |  |
| 41 | 热熔对接大小头 | PE | De75*63-1.6 | 个 | 5.70 |  |
| 42 | 热熔对接大小头 | PE | De90*50-1.6 | 个 | 6.90 |  |
| 43 | 热熔对接大小头 | PE | De90*63-1.6 | 个 | 7.50 |  |
| 44 | 热熔对接大小头 | PE | De90*75-1.6 | 个 | 7.80 |  |
| 45 | 热熔对接大小头 | PE | De110*50-1.6 | 个 | 12.30 |  |
| 46 | 热熔对接大小头 | PE | De110*63-1.6 | 个 | 12.70 |  |
| 47 | 热熔对接大小头 | PE | De110*75-1.6 | 个 | 12.70 |  |
| 48 | 热熔对接大小头 | PE | De110*90-1.6 | 个 | 14.70 |  |
| 49 | 热熔对接大小头 | PE | De125*50-1.6 | 个 | 25.10 |  |
| 50 | 热熔对接大小头 | PE | De125*63-1.6 | 个 | 25.10 |  |
| 51 | 热熔对接大小头 | PE | De125*75-1.6 | 个 | 26.70 |  |
| 52 | 热熔对接大小头 | PE | De125*110-1.6 | 个 | 30.00 |  |
| 53 | 热熔对接大小头 | PE | De125*90-1.6 | 个 | 28.40 |  |
| 54 | 热熔对接大小头 | PE | De160*50-1.6 | 个 | 31.60 |  |
| 55 | 热熔对接大小头 | PE | De160*63-1.6 | 个 | 31.60 |  |
| 56 | 热熔对接大小头 | PE | De160*75-1.6 | 个 | 32.00 |  |
| 57 | 热熔对接大小头 | PE | De160*90-1.6 | 个 | 32.70 |  |
| 58 | 热熔对接大小头 | PE | De160*110-1.6 | 个 | 34.00 |  |
| 59 | 热熔对接大小头 | PE | De160*125-1.6 | 个 | 43.40 |  |
| 60 | 热熔对接大小头 | PE | De200*63-1.6 | 个 | 54.50 |  |
| 61 | 热熔对接大小头 | PE | De200*75-1.6 | 个 | 60.10 |  |
| 62 | 热熔对接大小头 | PE | De200*90-1.6 | 个 | 58.40 |  |
| 63 | 热熔对接大小头 | PE | De200*110-1.6 | 个 | 61.70 |  |
| 64 | 热熔对接大小头 | PE | De200*160-1.6 | 个 | 67.50 |  |
| 65 | 热熔对接大小头 | PE | De225*110-1.6 | 个 | 103.50 |  |
| 66 | 热熔对接大小头 | PE | De225*160-1.6 | 个 | 116.90 |  |
| 67 | 热熔对接大小头 | PE | De225*200-1.6 | 个 | 192.00 |  |
| 68 | 热熔对接大小头 | PE | De250*110-1.6 | 个 | 92.50 |  |
| 69 | 热熔对接大小头 | PE | De250*160-1.6 | 个 | 95.50 |  |
| 70 | 热熔对接大小头 | PE | De250*200-1.6 | 个 | 190.30 |  |
| 71 | 热熔对接大小头 | PE | De250*225-1.6 | 个 | 190.30 |  |
| 72 | 热熔对接大小头 | PE | De280*110-1.6 | 个 | 243.70 |  |
| 73 | 热熔对接大小头 | PE | De280*125-1.6 | 个 | 278.40 |  |
| 74 | 热熔对接大小头 | PE | De280*160-1.6 | 个 | 243.70 |  |
| 75 | 热熔对接大小头 | PE | De280*200-1.6 | 个 | 243.70 |  |
| 76 | 热熔对接大小头 | PE | De280*225-1.6 | 个 | 267.00 |  |
| 77 | 热熔对接大小头 | PE | De280*250-1.6 | 个 | 277.10 |  |
| 78 | 热熔对接大小头 | PE | De315*110-1.6 | 个 | 187.60 |  |
| 79 | 热熔对接大小头 | PE | De315*125-1.6 | 个 | 207.60 |  |
| 80 | 热熔对接大小头 | PE | De315*160-1.6 | 个 | 196.90 |  |
| 81 | 热熔对接大小头 | PE | De315*200-1.6 | 个 | 205.20 |  |
| 82 | 热熔对接大小头 | PE | De315*225-1.6 | 个 | 212.30 |  |
| 83 | 热熔对接大小头 | PE | De315*250-1.6 | 个 | 213.70 |  |
| 84 | 热熔对接大小头 | PE | De315*280-1.6 | 个 | 624.00 |  |
| 85 | 热熔对接大小头 | PE | De355*110-1.6 | 个 | 489.50 |  |
| 86 | 热熔对接大小头 | PE | De355*160-1.6 | 个 | 495.90 |  |
| 87 | 热熔对接大小头 | PE | De355*200-1.6 | 个 | 515.10 |  |
| 88 | 热熔对接大小头 | PE | De355*250-1.6 | 个 | 600.90 |  |
| 89 | 热熔对接大小头 | PE | De355*315-1.6 | 个 | 623.90 |  |
| 90 | 热熔对接大小头 | PE | De400*200-1.6 | 个 | 600.90 |  |
| 91 | 热熔对接大小头 | PE | De400*250-1.6 | 个 | 623.90 |  |
| 92 | 热熔对接大小头 | PE | De400*315-1.6 | 个 | 678.30 |  |
| 93 | 热熔对接大小头 | PE | De400*355-1.6 | 个 | 819.10 |  |
| 94 | 热熔对接大小头 | PE | De450*200-1.6 | 个 | 883.00 |  |
| 95 | 热熔对接大小头 | PE | De450*225-1.6 | 个 | 895.90 |  |
| 96 | 热熔对接大小头 | PE | De450*250-1.6 | 个 | 895.90 |  |
| 97 | 热熔对接大小头 | PE | De450*315-1.6 | 个 | 937.50 |  |
| 98 | 热熔对接大小头 | PE | De450*355-1.6 | 个 | 1094.20 |  |
| 99 | 热熔对接大小头 | PE | De450*400-1.6 | 个 | 1094.20 |  |
| 100 | 热熔对接大小头 | PE | De500*315-1.6 | 个 | 1318.20 |  |
| 101 | 热熔对接大小头 | PE | De500*355-1.6 | 个 | 1436.60 |  |
| 102 | 热熔对接大小头 | PE | De500*400-1.6 | 个 | 1484.60 |  |
| 103 | 热熔对接大小头 | PE | De500*450-1.6 | 个 | 1560.70 |  |
| 104 | 热熔对接大小头 | PE | De630*315-1.6 | 个 | 2028.40 |  |
| 105 | 热熔对接大小头 | PE | De630*355-1.6 | 个 | 2111.70 |  |
| 106 | 热熔对接大小头 | PE | De630*400-1.6 | 个 | 2111.70 |  |
| 107 | 热熔对接大小头 | PE | De630*450-1.6 | 个 | 2310.00 |  |
| 108 | 热熔对接大小头 | PE | De630*500-1.6 | 个 | 2495.60 |  |
| 109 | 电熔承插大小头 | PE | De75*32-1.6 | 个 | 13.90 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 110 | 电熔承插大小头 | PE | De75*40-1.6 | 个 | 14.30 |  |
| 111 | 电熔承插大小头 | PE | De75*50-1.6 | 个 | 15.40 |  |
| 112 | 电熔承插大小头 | PE | De75*63-1.6 | 个 | 15.40 |  |
| 113 | 电熔承插大小头 | PE | De90*50-1.6 | 个 | 20.10 |  |
| 114 | 电熔承插大小头 | PE | De90*63-1.6 | 个 | 20.10 |  |
| 115 | 电熔承插大小头 | PE | De90*75-1.6 | 个 | 22.10 |  |
| 116 | 电熔承插大小头 | PE | De110*50-1.6 | 个 | 31.40 |  |
| 117 | 电熔承插大小头 | PE | De110*63-1.6 | 个 | 31.40 |  |
| 118 | 电熔承插大小头 | PE | De110*75-1.6 | 个 | 31.40 |  |
| 119 | 电熔承插大小头 | PE | De110*90-1.6 | 个 | 31.40 |  |
| 120 | 电熔承插大小头 | PE | De125*75-1.6 | 个 | 50.90 |  |
| 121 | 电熔承插大小头 | PE | De125*110-1.6 | 个 | 52.30 |  |
| 122 | 电熔承插大小头 | PE | De125*90-1.6 | 个 | 54.80 |  |
| 123 | 电熔承插大小头 | PE | De160*90-1.6 | 个 | 78.00 |  |
| 124 | 电熔承插大小头 | PE | De160*110-1.6 | 个 | 79.90 |  |
| 125 | 电熔承插大小头 | PE | De200*110-1.6 | 个 | 105.50 |  |
| 126 | 电熔承插大小头 | PE | De200*160-1.6 | 个 | 105.50 |  |
| 127 | 电熔承插大小头 | PE | De225*110-1.6 | 个 | 170.10 |  |
| 128 | 电熔承插大小头 | PE | De225*160-1.6 | 个 | 170.10 |  |
| 129 | 电熔承插大小头 | PE | De225*200-1.6 | 个 | 170.10 |  |
| 130 | 电熔承插大小头 | PE | De250*110-1.6 | 个 | 181.70 |  |
| 131 | 电熔承插大小头 | PE | De250*160-1.6 | 个 | 184.60 |  |
| 132 | 电熔承插大小头 | PE | De250*200-1.6 | 个 | 188.40 |  |
| 133 | 电熔承插大小头 | PE | De250*225-1.6 | 个 | 197.90 |  |
| 134 | 电熔承插大小头 | PE | De315*160-1.6 | 个 | 292.20 |  |
| 135 | 电熔承插大小头 | PE | De315*200-1.6 | 个 | 297.70 |  |
| 136 | 电熔承插大小头 | PE | De315*250-1.6 | 个 | 310.70 |  |
| 137 | 电熔承插大小头 | PE | De315*280-1.6 | 个 | 312.70 |  |
| 138 | 电熔承插大小头 | PE | De355*200-1.6 | 个 | 671.80 |  |
| 139 | 电熔承插大小头 | PE | De355*250-1.6 | 个 | 709.10 |  |
| 140 | 电熔承插大小头 | PE | De400*250-1.6 | 个 | 710.80 |  |
| 141 | 电熔承插大小头 | PE | De400*315-1.6 | 个 | 710.80 |  |
| 142 | 电熔承插大小头 | PE | De400*355-1.6 | 个 | 792.40 |  |
| 143 | 电熔承插大小头 | PE | De450*400-1.6 | 个 | 863.70 |  |
| 144 | 电熔承插大小头 | PE | De500*315-1.6 | 个 | 1125.40 |  |
| 145 | 电熔承插大小头 | PE | De500*400-1.6 | 个 | 1148.00 |  |
| 146 | 电熔承插大小头 | PE | De500*450-1.6 | 个 | 1149.00 |  |
| 147 | 电熔承插大小头 | PE | De630*500-1.6 | 个 | 2525.30 |  |
| 148 | 热熔对接弯头90 | PE | De75-1.6 | 个 | 9.40 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 149 | 热熔对接弯头90 | PE | De90-1.6 | 个 | 16.70 |  |
| 150 | 热熔对接弯头90 | PE | De110-1.6 | 个 | 27.30 |  |
| 151 | 热熔对接弯头90 | PE | De125-1.6 | 个 | 34.80 |  |
| 152 | 热熔对接弯头90 | PE | De160-1.6 | 个 | 71.20 |  |
| 153 | 热熔对接弯头90 | PE | De200-1.6 | 个 | 137.10 |  |
| 154 | 热熔对接弯头90 | PE | De225-1.6 | 个 | 254.80 |  |
| 155 | 热熔对接弯头90 | PE | De250-1.6 | 个 | 279.00 |  |
| 156 | 热熔对接弯头90 | PE | De280-1.6 | 个 | 467.80 |  |
| 157 | 热熔对接弯头90 | PE | De315-1.6 | 个 | 426.70 |  |
| 158 | 热熔对接弯头90 | PE | De355-1.6 | 个 | 683.60 |  |
| 159 | 热熔对接弯头90 | PE | De400-1.6 | 个 | 1004.20 |  |
| 160 | 热熔对接弯头90 | PE | De455-1.6 | 个 | 1820.40 |  |
| 161 | 热熔对接弯头90 | PE | De500-1.6 | 个 | 2443.50 |  |
| 162 | 热熔对接弯头90 | PE | De630-1.6 | 个 | 4519.90 |  |
| 163 | 电熔承插弯头90 | PE | De75-1.6 | 个 | 21.50 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 164 | 电熔承插弯头90 | PE | De90-1.6 | 个 | 29.00 |  |
| 165 | 电熔承插弯头90 | PE | De110-1.6 | 个 | 35.70 |  |
| 166 | 电熔承插弯头90 | PE | De125-1.6 | 个 | 60.70 |  |
| 167 | 电熔承插弯头90 | PE | De160-1.6 | 个 | 80.50 |  |
| 168 | 电熔承插弯头90 | PE | De200-1.6 | 个 | 136.90 |  |
| 169 | 电熔承插弯头90 | PE | De225-1.6 | 个 | 274.60 |  |
| 170 | 电熔承插弯头90 | PE | De250-1.6 | 个 | 298.30 |  |
| 171 | 电熔承插弯头90 | PE | De280-1.6 | 个 | 433.20 |  |
| 172 | 电熔承插弯头90 | PE | De315-1.6 | 个 | 533.50 |  |
| 173 | 电熔承插弯头90 | PE | De355-1.6 | 个 | 1009.10 |  |
| 174 | 电熔承插弯头90 | PE | De400-1.6 | 个 | 1224.50 |  |
| 175 | 电熔承插弯头90 | PE | De455-1.6 | 个 | 2072.90 |  |
| 176 | 电熔承插弯头90 | PE | De500-1.6 | 个 | 2160.80 |  |
| 177 | 热熔承插三通 | PE | De20*20*20-1.6 | 个 | 0.60 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 178 | 热熔承插三通 | PE | De32*32*20-1.6 | 个 | 0.90 |  |
| 179 | 热熔承插三通 | PE | De32*32*32-1.6 | 个 | 1.10 |  |
| 180 | 热熔承插三通 | PE | De40*40*32-1.6 | 个 | 1.70 |  |
| 181 | 热熔承插三通 | PE | De40*40*40-1.6 | 个 | 2.10 |  |
| 182 | 热熔承插三通 | PE | De50*50*40-1.6 | 个 | 3.20 |  |
| 183 | 热熔承插三通 | PE | De50*50*50-1.6 | 个 | 3.50 |  |
| 184 | 热熔承插三通 | PE | De63*63*50-1.6 | 个 | 5.70 |  |
| 185 | 热熔承插三通 | PE | De63*63*63-1.6 | 个 | 6.20 |  |
| 186 | 电熔承插三通 | PE | De75*75*50-1.6 | 个 | 21.30 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 187 | 电熔承插三通 | PE | De75*75*63-1.6 | 个 | 21.30 |  |
| 188 | 电熔承插三通 | PE | De75*75*75-1.6 | 个 | 24.40 |  |
| 189 | 电熔承插三通 | PE | De90*90*75-1.6 | 个 | 31.60 |  |
| 190 | 电熔承插三通 | PE | De90*90*90-1.6 | 个 | 37.60 |  |
| 191 | 电熔承插三通 | PE | De110*110*75-1.6 | 个 | 39.40 |  |
| 192 | 电熔承插三通 | PE | De110*110*90-1.6 | 个 | 40.50 |  |
| 193 | 电熔承插三通 | PE | De110*110*110-1.6 | 个 | 47.00 |  |
| 194 | 电熔承插三通 | PE | De160*160*110-1.6 | 个 | 100.90 |  |
| 195 | 电熔承插三通 | PE | De160*160*125-1.6 | 个 | 108.50 |  |
| 196 | 电熔承插三通 | PE | De160*160*160-1.6 | 个 | 104.30 |  |
| 197 | 电熔承插三通 | PE | De200*200*110-1.6 | 个 | 158.70 |  |
| 198 | 电熔承插三通 | PE | De200*200*160-1.6 | 个 | 166.00 |  |
| 199 | 电熔承插三通 | PE | De200*200*200-1.6 | 个 | 174.40 |  |
| 200 | 电熔承插三通 | PE | De225*225*110-1.6 | 个 | 268.20 |  |
| 201 | 电熔承插三通 | PE | De225*225*160-1.6 | 个 | 279.60 |  |
| 202 | 电熔承插三通 | PE | De225*225*200-1.6 | 个 | 290.70 |  |
| 203 | 电熔承插三通 | PE | De225*225*225-1.6 | 个 | 316.60 |  |
| 204 | 电熔承插三通 | PE | De250*250*110-1.6 | 个 | 298.10 |  |
| 205 | 电熔承插三通 | PE | De250*250*160-1.6 | 个 | 349.90 |  |
| 206 | 电熔承插三通 | PE | De250*250*200-1.6 | 个 | 373.10 |  |
| 207 | 电熔承插三通 | PE | De250*250*250-1.6 | 个 | 353.20 |  |
| 208 | 电熔承插三通 | PE | De315*315*110-1.6 | 个 | 602.90 |  |
| 209 | 电熔承插三通 | PE | De315*315*160-1.6 | 个 | 659.10 |  |
| 210 | 电熔承插三通 | PE | De315*315*200-1.6 | 个 | 700.60 |  |
| 211 | 电熔承插三通 | PE | De315*315*250-1.6 | 个 | 736.50 |  |
| 212 | 电熔承插三通 | PE | De315*315*315-1.6 | 个 | 727.00 |  |
| 213 | 电熔承插三通 | PE | De355*355*355-1.6 | 个 | 1170.40 |  |
| 214 | 电熔承插三通 | PE | De400*400*200-1.6 | 个 | 1194.30 |  |
| 215 | 电熔承插三通 | PE | De400*400*400-1.6 | 个 | 1412.70 |  |
| 216 | 电熔承插三通 | PE | De455*455*315-1.6 | 个 | 2084.50 |  |
| 217 | 电熔承插三通 | PE | De455*455*455-1.6 | 个 | 2284.70 |  |
| 218 | 电熔承插三通 | PE | De500*500*315-1.6 | 个 | 2765.30 |  |
| 219 | 电熔承插三通 | PE | De500*500*500-1.6 | 个 | 2644.90 |  |
| 220 | 电熔承插三通 | PE | De630*630*315-1.6 | 个 | 7870.80 |  |
| 221 | 电熔承插三通 | PE | De630*630*500-1.6 | 个 | 8689.10 |  |
| 222 | 电熔承插三通 | PE | De630*630*630-1.6 | 个 | 5870.70 |  |
| 223 | 热熔对接三通 | PE | De63*63*50-1.6 | 个 | 11.50 |  |
| 224 | 热熔对接三通 | PE | De63*63*63-1.6 | 个 | 13.30 |  |
| 225 | 热熔对接三通 | PE | De75*75*50-1.6 | 个 | 11.50 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 226 | 热熔对接三通 | PE | De75*75*63-1.6 | 个 | 13.30 |  |
| 227 | 热熔对接三通 | PE | De75*75*75-1.6 | 个 | 14.80 |  |
| 228 | 热熔对接三通 | PE | De90*90*75-1.6 | 个 | 21.20 |  |
| 229 | 热熔对接三通 | PE | De90*90*90-1.6 | 个 | 21.70 |  |
| 230 | 热熔对接三通 | PE | De110*110*75-1.6 | 个 | 30.90 |  |
| 231 | 热熔对接三通 | PE | De110*110*90-1.6 | 个 | 32.30 |  |
| 232 | 热熔对接三通 | PE | De110*110*110-1.6 | 个 | 38.00 |  |
| 233 | 热熔对接三通 | PE | De160*160*110-1.6 | 个 | 76.10 |  |
| 234 | 热熔对接三通 | PE | De160*160*160-1.6 | 个 | 100.70 |  |
| 235 | 热熔对接三通 | PE | De200*200*110-1.6 | 个 | 107.50 |  |
| 236 | 热熔对接三通 | PE | De200*200*160-1.6 | 个 | 150.20 |  |
| 237 | 热熔对接三通 | PE | De200*200*200-1.6 | 个 | 166.90 |  |
| 238 | 热熔对接三通 | PE | De225*225*110-1.6 | 个 | 283.80 |  |
| 239 | 热熔对接三通 | PE | De225*225*160-1.6 | 个 | 287.10 |  |
| 240 | 热熔对接三通 | PE | De225*225*200-1.6 | 个 | 326.50 |  |
| 241 | 热熔对接三通 | PE | De225*225*225-1.6 | 个 | 318.40 |  |
| 242 | 热熔对接三通 | PE | De250*250*110-1.6 | 个 | 228.70 |  |
| 243 | 热熔对接三通 | PE | De250*250*160-1.6 | 个 | 273.10 |  |
| 244 | 热熔对接三通 | PE | De250*250*200-1.6 | 个 | 317.60 |  |
| 245 | 热熔对接三通 | PE | De250*250*225-1.6 | 个 | 355.70 |  |
| 246 | 热熔对接三通 | PE | De250*250*250-1.6 | 个 | 365.80 |  |
| 247 | 热熔对接三通 | PE | De280*280*110-1.6 | 个 | 284.50 |  |
| 248 | 热熔对接三通 | PE | De280*280*160-1.6 | 个 | 343.00 |  |
| 249 | 热熔对接三通 | PE | De280*280*200-1.6 | 个 | 412.90 |  |
| 250 | 热熔对接三通 | PE | De280*280*225-1.6 | 个 | 439.60 |  |
| 251 | 热熔对接三通 | PE | De280*280*250-1.6 | 个 | 486.50 |  |
| 252 | 热熔对接三通 | PE | De280*280*280-1.6 | 个 | 475.60 |  |
| 253 | 热熔对接三通 | PE | De315*315*110-1.6 | 个 | 381.00 |  |
| 254 | 热熔对接三通 | PE | De315*315*160-1.6 | 个 | 431.90 |  |
| 255 | 热熔对接三通 | PE | De315*315*200-1.6 | 个 | 482.10 |  |
| 256 | 热熔对接三通 | PE | De315*315*250-1.6 | 个 | 508.20 |  |
| 257 | 热熔对接三通 | PE | De315*315*315-1.6 | 个 | 522.70 |  |
| 258 | 热熔对接三通 | PE | De355*355*200-1.6 | 个 | 625.40 |  |
| 259 | 热熔对接三通 | PE | De355*355*250-1.6 | 个 | 720.50 |  |
| 260 | 热熔对接三通 | PE | De355*355*315-1.6 | 个 | 856.00 |  |
| 261 | 热熔对接三通 | PE | De355*355*355-1.6 | 个 | 1262.00 |  |
| 262 | 热熔对接三通 | PE | De400*400*200-1.6 | 个 | 808.50 |  |
| 263 | 热熔对接三通 | PE | De400*400*250-1.6 | 个 | 929.80 |  |
| 264 | 热熔对接三通 | PE | De400*400*315-1.6 | 个 | 1098.60 |  |
| 265 | 热熔对接三通 | PE | De400*400*400-1.6 | 个 | 1532.70 |  |
| 266 | 热熔对接三通 | PE | De455*455*315-1.6 | 个 | 1436.20 |  |
| 267 | 热熔对接三通 | PE | De455*455*455-1.6 | 个 | 2981.90 |  |
| 268 | 热熔对接三通 | PE | De500*500*315-1.6 | 个 | 1683.60 |  |
| 269 | 热熔对接三通 | PE | De500*500*455-1.6 | 个 | 2071.20 |  |
| 270 | 热熔对接三通 | PE | De500*500*500-1.6 | 个 | 3828.30 |  |
| 271 | 热熔对接三通 | PE | De630*630*315-1.6 | 个 | 2796.40 |  |
| 272 | 热熔对接三通 | PE | De630*630*455-1.6 | 个 | 3768.90 |  |
| 273 | 热熔对接三通 | PE | De630*630*500-1.6 | 个 | 3768.90 |  |
| 274 | 热熔对接三通 | PE | De630*630*630-1.6 | 个 | 6087.40 |  |
| 275 | 热熔对接活套法兰 | PE | De63-1.6 | 个 | 26.70 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件，含法兰片 |
| 276 | 热熔对接活套法兰 | PE | De75-1.6 | 个 | 31.50 |  |
| 277 | 热熔对接活套法兰 | PE | De90-1.6 | 个 | 39.50 |  |
| 278 | 热熔对接活套法兰 | PE | De110-1.6 | 个 | 48.10 |  |
| 279 | 热熔对接活套法兰 | PE | De125-1.6 | 个 | 63.90 |  |
| 280 | 热熔对接活套法兰 | PE | De160-1.6 | 个 | 84.70 |  |
| 281 | 热熔对接活套法兰 | PE | De200-1.6 | 个 | 157.50 |  |
| 282 | 热熔对接活套法兰 | PE | De225-1.6 | 个 | 241.20 |  |
| 283 | 热熔对接活套法兰 | PE | De250-1.6 | 个 | 298.40 |  |
| 284 | 热熔对接活套法兰 | PE | De280-1.6 | 个 | 340.50 |  |
| 285 | 热熔对接活套法兰 | PE | De315-1.6 | 个 | 372.30 |  |
| 286 | 热熔对接活套法兰 | PE | De355-1.6 | 个 | 542.60 |  |
| 287 | 热熔对接活套法兰 | PE | De400-1.6 | 个 | 707.70 |  |
| 288 | 热熔对接活套法兰 | PE | De455-1.6 | 个 | 989.00 |  |
| 289 | 热熔对接活套法兰 | PE | De500-1.6 | 个 | 1336.60 |  |
| 290 | 热熔对接活套法兰 | PE | De630-1.6 | 个 | 2136.40 |  |
| 291 | 热熔对接活套法兰 | PE | De200-1.0 | 个 | 140.40 |  |
| 292 | 热熔对接活套法兰 | PE | De225-1.0 | 个 | 145.20 |  |
| 293 | 热熔对接活套法兰 | PE | De250-1.0 | 个 | 197.40 |  |
| 294 | 热熔对接活套法兰 | PE | De280-1.0 | 个 | 260.30 |  |
| 295 | 热熔对接活套法兰 | PE | De315-1.0 | 个 | 275.00 |  |
| 296 | 热熔对接活套法兰 | PE | De355-1.0 | 个 | 350.20 |  |
| 297 | 热熔对接活套法兰 | PE | De400-1.0 | 个 | 478.00 |  |
| 298 | 热熔对接活套法兰 | PE | De455-1.0 | 个 | 666.30 |  |
| 299 | 热熔对接活套法兰 | PE | De500-1.0 | 个 | 840.30 |  |
| 300 | 热熔对接活套法兰 | PE | De630-1.0 | 个 | 1220.60 |  |
| 301 | 电熔承插活套法兰 | PE | De63-1.6 | 个 | 33.40 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件，含法兰片 |
| 302 | 电熔承插活套法兰 | PE | De75-1.6 | 个 | 41.80 |  |
| 303 | 电熔承插活套法兰 | PE | De90-1.6 | 个 | 52.30 |  |
| 304 | 电熔承插活套法兰 | PE | De110-1.6 | 个 | 56.80 |  |
| 305 | 电熔承插活套法兰 | PE | De125-1.6 | 个 | 75.90 |  |
| 306 | 电熔承插活套法兰 | PE | De160-1.6 | 个 | 90.30 |  |
| 307 | 电熔承插活套法兰 | PE | De200-1.6 | 个 | 154.20 |  |
| 308 | 电熔承插活套法兰 | PE | De225-1.6 | 个 | 190.00 |  |
| 309 | 电熔承插活套法兰 | PE | De250-1.6 | 个 | 223.80 |  |
| 310 | 电熔承插活套法兰 | PE | De280-1.6 | 个 | 318.30 |  |
| 311 | 电熔承插活套法兰 | PE | De315-1.6 | 个 | 342.30 |  |
| 312 | 电熔承插活套法兰 | PE | De355-1.6 | 个 | 476.80 |  |
| 313 | 电熔承插活套法兰 | PE | De400-1.6 | 个 | 600.40 |  |
| 314 | 电熔承插活套法兰 | PE | De455-1.6 | 个 | 916.80 |  |
| 315 | 电熔承插活套法兰 | PE | De500-1.6 | 个 | 1074.50 |  |
| 316 | 电熔承插活套法兰 | PE | De630-1.6 | 个 | 1645.30 |  |
| 317 | 执熔对接管帽 | PE | De20-1.6 | 个 | 0.30 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 318 | 执熔对接管帽 | PE | De25-1.6 | 个 | 0.40 |  |
| 319 | 执熔对接管帽 | PE | De32-1.6 | 个 | 0.50 |  |
| 320 | 执熔对接管帽 | PE | De40-1.6 | 个 | 1.00 |  |
| 321 | 执熔对接管帽 | PE | De50-1.6 | 个 | 1.10 |  |
| 322 | 执熔对接管帽 | PE | De63-1.6 | 个 | 2.00 |  |
| 323 | 电熔承插管帽 | PE | De75-1.6 | 个 | 27.10 |  |
| 324 | 电熔承插管帽 | PE | De90-1.6 | 个 | 29.10 |  |
| 325 | 电熔承插管帽 | PE | De110-1.6 | 个 | 36.20 |  |
| 326 | 电熔承插管帽 | PE | De125-1.6 | 个 | 53.70 |  |
| 327 | 电熔承插管帽 | PE | De160-1.6 | 个 | 62.50 |  |
| 328 | 电熔承插管帽 | PE | De200-1.6 | 个 | 102.50 |  |
| 329 | 电熔承插管帽 | PE | De250-1.6 | 个 | 153.60 |  |
| 330 | 电熔承插管帽 | PE | De315-1.6 | 个 | 270.60 |  |
| 331 | 截止阀 | PE | De20-1.6 | 个 | 15.40 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 332 | 截止阀 | PE | De25-1.6 | 个 | 20.10 |  |
| 333 | 截止阀 | PE | De32-1.6 | 个 | 23.10 |  |
| 334 | 截止阀 | PE | De40-1.6 | 个 | 37.40 |  |
| 335 | 截止阀 | PE | De50-1.6 | 个 | 46.10 |  |
| 336 | 截止阀 | PE | De63-1.6 | 个 | 74.90 |  |
| 337 | 六角内丝直接 | PE | De20-1.6 | 个 | 7.30 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 338 | 六角内丝直接 | PE | De25-1.6 | 个 | 10.00 |  |
| 339 | 六角内丝直接 | PE | De32-1.6 | 个 | 14.10 |  |
| 340 | 六角内丝直接 | PE | De40-1.6 | 个 | 26.70 |  |
| 341 | 六角内丝直接 | PE | De50-1.6 | 个 | 34.00 |  |
| 342 | 六角内丝直接 | PE | De63-1.6 | 个 | 58.40 |  |
| 343 | 六角外丝直接 | PE | De20-1.6 | 个 | 7.30 |  |
| 344 | 六角外丝直接 | PE | De25-1.6 | 个 | 10.00 |  |
| 345 | 六角外丝直接 | PE | De32-1.6 | 个 | 14.10 |  |
| 346 | 六角外丝直接 | PE | De40-1.6 | 个 | 26.70 |  |
| 347 | 六角外丝直接 | PE | De50-1.6 | 个 | 34.00 |  |
| 348 | 六角外丝直接 | PE | De63-1.6 | 个 | 58.40 |  |
| 349 | 内丝三通 | PE | De20-1.6 | 个 | 3.30 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 350 | 内丝三通 | PE | De25-1.6 | 个 | 5.30 |  |
| 351 | 内丝三通 | PE | De32-1.6 | 个 | 10.40 |  |
| 352 | 内丝三通 | PE | De40-1.6 | 个 | 18.10 |  |
| 353 | 内丝三通 | PE | De50-1.6 | 个 | 27.60 |  |
| 354 | 内丝三通 | PE | De63-1.6 | 个 | 38.40 |  |
| 355 | 内丝弯头 | PE | De20-1.6 | 个 | 3.10 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 356 | 内丝弯头 | PE | De25-1.6 | 个 | 4.80 |  |
| 357 | 内丝弯头 | PE | De32-1.6 | 个 | 9.00 |  |
| 358 | 内丝弯头 | PE | De40-1.6 | 个 | 17.60 |  |
| 359 | 内丝弯头 | PE | De50-1.6 | 个 | 26.70 |  |
| 360 | 内丝弯头 | PE | De63-1.6 | 个 | 33.30 |  |
| 361 | 外丝弯头 | PE | De20-1.6 | 个 | 3.50 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 362 | 外丝弯头 | PE | De25-1.6 | 个 | 5.70 |  |
| 363 | 外丝弯头 | PE | De32-1.6 | 个 | 9.00 |  |
| 364 | 外丝弯头 | PE | De40-1.6 | 个 | 19.20 |  |
| 365 | 外丝弯头 | PE | De50-1.6 | 个 | 29.30 |  |
| 366 | 外丝弯头 | PE | De63-1.6 | 个 | 36.80 |  |
| 367 | 内丝直接 | PE | De20-1.6 | 个 | 2.80 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 368 | 内丝直接 | PE | De25-1.6 | 个 | 4.20 |  |
| 369 | 内丝直接 | PE | De32-1.6 | 个 | 7.30 |  |
| 370 | 内丝直接 | PE | De40-1.6 | 个 | 12.70 |  |
| 371 | 内丝直接 | PE | De50-1.6 | 个 | 14.40 |  |
| 372 | 内丝直接 | PE | De63-1.6 | 个 | 21.90 |  |
| 373 | 外丝直接 | PE | De20-1.6 | 个 | 3.40 | 国标，具有涉及饮用水安全产品卫生许可批件 |
| 374 | 外丝直接 | PE | De25-1.6 | 个 | 4.90 |  |
| 375 | 外丝直接 | PE | De32-1.6 | 个 | 8.30 |  |
| 376 | 外丝直接 | PE | De40-1.6 | 个 | 14.30 |  |
| 377 | 外丝直接 | PE | De50-1.6 | 个 | 17.00 |  |
| 378 | 外丝直接 | PE | De63-1.6 | 个 | 26.70 |  |
| 379 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN50-1.6 | 个 | 0.90 | 国标 |
| 380 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN65-1.6 | 个 | 1.00 | 国标 |
| 381 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN80-1.6 | 个 | 1.20 | 国标 |
| 382 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN100-1.6 | 个 | 1.50 | 国标 |
| 383 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN125-1.6 | 个 | 1.90 | 国标 |
| 384 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN150-1.6 | 个 | 2.00 | 国标 |
| 385 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN200-1.6 | 个 | 2.80 | 国标 |
| 386 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN225-1.6 | 个 | 2.80 | 国标 |
| 387 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN250-1.6 | 个 | 5.10 | 国标 |
| 388 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN300-1.6 | 个 | 6.70 | 国标 |
| 389 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN350-1.6 | 个 | 10.20 | 国标 |
| 390 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN400-1.6 | 个 | 11.00 | 国标 |
| 391 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN200-1.0 | 个 | 2.80 | 国标 |
| 392 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN225-1.0 | 个 | 2.80 | 国标 |
| 393 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN250-1.0 | 个 | 5.10 | 国标 |
| 394 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN300-1.0 | 个 | 6.70 | 国标 |
| 395 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN350-1.0 | 个 | 10.20 | 国标 |
| 396 | 带孔法兰垫片 | 橡胶 | DN400-1.0 | 个 | 11.00 | 国标 |
| 397 | 法兰垫片 | 聚四氟乙稀 | DN200-1.6 | 个 | 16.00 | 国标 |
| 398 | 法兰垫片 | 聚四氟乙稀 | DN225-1.6 | 个 | 21.00 | 国标 |
| 399 | 法兰垫片 | 聚四氟乙稀 | DN250-1.6 | 个 | 21.00 | 国标 |
| 400 | 法兰垫片 | 聚四氟乙稀 | DN300-1.6 | 个 | 27.00 | 国标 |
| 401 | 法兰垫片 | 聚四氟乙稀 | DN350-1.6 | 个 | 38.00 | 国标 |
| 402 | 法兰垫片 | 聚四氟乙稀 | DN400-1.6 | 个 | 47.00 | 国标 |
| 403 | 法兰垫片 | 聚四氟乙稀 | DN450-1.6 | 个 | 52.00 | 国标 |
| 404 | 法兰垫片 | 聚四氟乙稀 | DN500-1.6 | 个 | 56.00 | 国标 |
| 405 | 法兰垫片 | 聚四氟乙稀 | DN600-1.6 | 个 | 64.00 | 国标 |
| 406 | 法兰垫片 | 聚四氟乙稀 | DN700-1.6 | 个 | 145.00 | 国标 |
| 407 | 法兰垫片 | 聚四氟乙稀 | DN800-1.6 | 个 | 170.00 | 国标 |
| 408 | 法兰垫片 | 聚四氟乙稀 | DN100-1.6 | 个 | 288.00 | 国标 |
| 409 | 法兰垫片 | 聚四氟乙稀 | DN1200-1.6 | 个 | 411.00 | 国标 |
| 410 | 压力表 |  | YN-100（60）/1.0 | 块 | 45.00 | 国标 |
| 411 | 外六角螺杆、螺帽 |  | M16*80 | 套 | 3.10 | 国标 |
| 412 | 外六角螺杆、螺帽 |  | M20*100 | 套 | 6.50 | 国标 |
| 413 | 外六角螺杆、螺帽 |  | M22*140 | 套 | 8.20 | 国标 |
| 414 | 外六角螺杆、螺帽 |  | M24*140 | 套 | 12.80 | 国标 |
| 415 | 外六角螺杆、螺帽 |  | M27*150 | 套 | 19.50 | 国标 |
| 416 | 外六角螺杆、螺帽 |  | M30*160 | 套 | 31.00 | 国标 |
| 417 | 外六角螺杆、螺帽 |  | M33*160 | 套 | 40.80 | 国标 |
| 418 | 外六角螺杆、螺帽 |  | M36*180 | 套 | 46.50 | 国标 |
| 419 | 直接 | PVC-U | dn20-1.6 | 个 | 0.80 | 国标 |
| 420 | 直接 | PVC-U | dn25-1.6 | 个 | 0.90 | 国标 |
| 421 | 直接 | PVC-U | dn32-1.6 | 个 | 1.30 | 国标 |
| 422 | 直接 | PVC-U | De40-1.6 | 个 | 2.20 | 国标 |
| 423 | 直接 | PVC-U | dn50-1.6 | 个 | 3.60 | 国标 |
| 424 | 直接 | PVC-U | dn63-1.6 | 个 | 5.70 | 国标 |
| 425 | 直接 | PVC-U | dn75-1.6 | 个 | 8.40 | 国标 |
| 426 | 直接 | PVC-U | dn90-1.6 | 个 | 12.60 | 国标 |
| 427 | 直接 | PVC-U | dn110-1.6 | 个 | 21.60 | 国标 |
| 428 | 直接 | PVC-U | dn125-1.0 | 个 | 16.30 | 国标 |
| 429 | 直接 | PVC-U | dn140-1.0 | 个 | 23.80 | 国标 |
| 430 | 直接 | PVC-U | dn160-1.0 | 个 | 30.90 | 国标 |
| 431 | 直接 | PVC-U | dn200-1.0 | 个 | 65.90 | 国标 |
| 432 | 直接 | PVC-U | dn225-1.0 | 个 | 85.50 | 国标 |
| 433 | 内丝直接 | PVC-U | dn20-1.6 | 个 | 0.70 | 国标 |
| 434 | 内丝直接 | PVC-U | dn25-1.6 | 个 | 1.00 | 国标 |
| 435 | 内丝直接 | PVC-U | dn32-1.6 | 个 | 1.40 | 国标 |
| 436 | 内丝直接 | PVC-U | dn40-1.6 | 个 | 2.10 | 国标 |
| 437 | 内丝直接 | PVC-U | dn50-1.6 | 个 | 3.20 | 国标 |
| 438 | 内丝直接 | PVC-U | dn63-1.6 | 个 | 5.50 | 国标 |
| 439 | 内丝直接 | PVC-U | dn75-1.6 | 个 | 7.80 | 国标 |
| 440 | 内丝直接 | PVC-U | dn90-1.6 | 个 | 20.00 | 国标 |
| 441 | 内丝直接 | PVC-U | dn110-1.6 | 个 | 30.50 | 国标 |
| 442 | 外丝直接 | PVC-U | dn20-1.6 | 个 | 0.60 | 国标 |
| 443 | 外丝直接 | PVC-U | dn25-1.6 | 个 | 0.90 | 国标 |
| 444 | 外丝直接 | PVC-U | dn32-1.6 | 个 | 1.50 | 国标 |
| 445 | 外丝直接 | PVC-U | dn40-1.6 | 个 | 2.10 | 国标 |
| 446 | 外丝直接 | PVC-U | dn50-1.6 | 个 | 3.30 | 国标 |
| 447 | 外丝直接 | PVC-U | dn63-1.6 | 个 | 5.40 | 国标 |
| 448 | 外丝直接 | PVC-U | dn75-1.6 | 个 | 7.90 | 国标 |
| 449 | 外丝直接 | PVC-U | dn90-1.6 | 个 | 21.20 | 国标 |
| 450 | 外丝直接 | PVC-U | dn110-1.6 | 个 | 29.00 | 国标 |
| 451 | 弯头 | PVC-U | dn20-1.6 | 个 | 0.80 | 国标 |
| 452 | 弯头 | PVC-U | dn25-1.6 | 个 | 1.10 | 国标 |
| 453 | 弯头 | PVC-U | dn32-1.6 | 个 | 2.00 | 国标 |
| 454 | 弯头 | PVC-U | dn40-1.6 | 个 | 3.10 | 国标 |
| 455 | 弯头 | PVC-U | dn50-1.6 | 个 | 4.80 | 国标 |
| 456 | 弯头 | PVC-U | dn63-1.6 | 个 | 9.10 | 国标 |
| 457 | 弯头 | PVC-U | dn75-1.6 | 个 | 14.50 | 国标 |
| 458 | 弯头 | PVC-U | dn90-1.6 | 个 | 22.20 | 国标 |
| 459 | 弯头 | PVC-U | dn110-1.6 | 个 | 36.80 | 国标 |
| 460 | 三通 | PVC-U | dn20-1.6 | 个 | 1.00 | 国标 |
| 461 | 三通 | PVC-U | dn25-1.6 | 个 | 1.60 | 国标 |
| 462 | 三通 | PVC-U | dn32-1.6 | 个 | 2.70 | 国标 |
| 463 | 三通 | PVC-U | De40-1.6 | 个 | 4.20 | 国标 |
| 464 | 三通 | PVC-U | dn50-1.6 | 个 | 6.60 | 国标 |
| 465 | 三通 | PVC-U | dn63-1.6 | 个 | 11.80 | 国标 |
| 466 | 三通 | PVC-U | dn75-1.6 | 个 | 18.70 | 国标 |
| 467 | 三通 | PVC-U | dn90-1.6 | 个 | 28.30 | 国标 |
| 468 | 三通 | PVC-U | dn110-1.6 | 个 | 47.30 | 国标 |
| 469 | 大小头 | PVC-U | dn25*20-1.6 | 个 | 0.80 | 国标 |
| 470 | 大小头 | PVC-U | dn32*25-1.6 | 个 | 1.30 | 国标 |
| 471 | 大小头 | PVC-U | dn40*32-1.6 | 个 | 2.20 | 国标 |
| 472 | 大小头 | PVC-U | De50*40-1.6 | 个 | 3.60 | 国标 |
| 473 | 大小头 | PVC-U | dn63*50-1.6 | 个 | 5.70 | 国标 |
| 474 | 大小头 | PVC-U | dn75*63-1.6 | 个 | 8.70 | 国标 |
| 475 | 大小头 | PVC-U | dn90*75-1.6 | 个 | 13.00 | 国标 |
| 476 | 大小头 | PVC-U | dn110*90-1.6 | 个 | 21.20 | 国标 |
| 477 | 大小头 | PVC-U | dn160*110-1.6 | 个 | 56.90 | 国标 |
| 478 | 活接 | PVC-U | dn20-1.6 | 个 | 32.90 | 国标 |
| 479 | 活接 | PVC-U | dn25-1.6 | 个 | 4.10 | 国标 |
| 480 | 活接 | PVC-U | dn32-1.6 | 个 | 6.00 | 国标 |
| 481 | 活接 | PVC-U | dn40-1.6 | 个 | 9.10 | 国标 |
| 482 | 活接 | PVC-U | dn50-1.6 | 个 | 12.40 | 国标 |
| 483 | 活接 | PVC-U | dn63-1.6 | 个 | 18.70 | 国标 |
| 484 | 球阀 | PVC-U | dn20-1.6 | 个 | 2.60 | 国标 |
| 485 | 球阀 | PVC-U | dn25-1.6 | 个 | 3.70 | 国标 |
| 486 | 球阀 | PVC-U | dn32-1.6 | 个 | 6.10 | 国标 |
| 487 | 球阀 | PVC-U | De40-1.6 | 个 | 9.20 | 国标 |
| 488 | 球阀 | PVC-U | dn50-1.6 | 个 | 11.20 | 国标 |
| 489 | 球阀 | PVC-U | dn63-1.6 | 个 | 18.20 | 国标 |
| 490 | 双活接球阀 | PVC-U | dn20-1.6 | 个 | 10.10 | 国标 |
| 491 | 双活接球阀 | PVC-U | dn25-1.6 | 个 | 14.20 | 国标 |
| 492 | 双活接球阀 | PVC-U | dn32-1.6 | 个 | 21.20 | 国标 |
| 493 | 双活接球阀 | PVC-U | De40-1.6 | 个 | 31.90 | 国标 |
| 494 | 双活接球阀 | PVC-U | dn50-1.6 | 个 | 48.20 | 国标 |
| 495 | 双活接球阀 | PVC-U | dn63-1.6 | 个 | 61.60 | 国标 |
| 496 | 法兰接头 | PVC-U | dn63-1.6 | 套 | 19.10 | 国标 |
| 497 | 法兰接头 | PVC-U | dn75-1.6 | 套 | 26.50 | 国标 |
| 498 | 法兰接头 | PVC-U | dn90-1.6 | 套 | 35.60 | 国标 |
| 499 | 法兰接头 | PVC-U | dn110-1.6 | 套 | 44.70 | 国标 |
| 500 | 法兰接头 | PVC-U | dn140-1.6 | 套 | 70.10 | 国标 |
| 501 | 法兰接头 | PVC-U | dn160-1.6 | 套 | 97.30 | 国标 |
| 502 | 法兰接头 | PVC-U | dn225-1.6 | 套 | 157.50 | 国标 |
| 503 | 直接 | PPR | dn20-1.6 | 个 | 0.60 | 国标 |
| 504 | 直接 | PPR | dn25-1.6 | 个 | 0.80 | 国标 |
| 505 | 直接 | PPR | dn32-1.6 | 个 | 1.10 | 国标 |
| 506 | 内丝直接 | PPR | dn20-1.6 | 个 | 3.90 | 国标 |
| 507 | 内丝直接 | PPR | dn25-1.6 | 个 | 5.20 | 国标 |
| 508 | 内丝直接 | PPR | dn32-1.6 | 个 | 9.90 | 国标 |
| 509 | 外丝直接 | PPR | dn20-1.6 | 个 | 4.10 | 国标 |
| 510 | 外丝直接 | PPR | dn25-1.6 | 个 | 6.40 | 国标 |
| 511 | 外丝直接 | PPR | dn32-1.6 | 个 | 11.80 | 国标 |
| 512 | 弯头 | PPR | dn20-1.6 | 个 | 0.90 | 国标 |
| 513 | 弯头 | PPR | dn25-1.6 | 个 | 1.10 | 国标 |
| 514 | 弯头 | PPR | dn32-1.6 | 个 | 2.00 | 国标 |
| 515 | 内丝弯头 | PPR | dn20-1.6 | 个 | 4.10 | 国标 |
| 516 | 内丝弯头 | PPR | dn25-1.6 | 个 | 6.40 | 国标 |
| 517 | 内丝弯头 | PPR | dn32-1.6 | 个 | 11.80 | 国标 |
| 518 | 外丝弯头 | PPR | dn20-1.6 | 个 | 5.20 | 国标 |
| 519 | 外丝弯头 | PPR | dn25-1.6 | 个 | 7.00 | 国标 |
| 520 | 外丝弯头 | PPR | dn32-1.6 | 个 | 12.40 | 国标 |
| 521 | 三通 | PPR | dn20-1.6 | 个 | 1.00 | 国标 |
| 522 | 三通 | PPR | dn25-1.6 | 个 | 1.40 | 国标 |
| 523 | 三通 | PPR | dn32-1.6 | 个 | 2.50 | 国标 |
| 524 | 大小头 | PPR | dn25*20-1.6 | 个 | 0.90 | 国标 |
| 525 | 大小头 | PPR | dn32*25-1.6 | 个 | 1.10 | 国标 |
| 526 | 活接 | PPR | dn20-1.6 | 个 | 2.30 | 国标 |
| 527 | 活接 | PPR | dn25-1.6 | 个 | 2.80 | 国标 |
| 528 | 活接 | PPR | dn32-1.6 | 个 | 4.40 | 国标 |
| 529 | 球阀 | PPR | dn20-1.6 | 个 | 4.40 | 国标 |
| 530 | 球阀 | PPR | dn25-1.6 | 个 | 5.40 | 国标 |
| 531 | 球阀 | PPR | dn32-1.6 | 个 | 7.90 | 国标 |